## Sheet1
Transformer Data
| kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - %
Substation | 5000 | 115 - D | 4.16 Gr-W | 1 | 8
XFM - 1 | 150 | 4.16 - D | .480 - D | 1.27 | 2.72