## Sheet1
Spot Loads
Node | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-4
| Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
1 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
4 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
5 | Y-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
6 | Y-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
7 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Y-I | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Y-Z | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
16 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
17 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
19 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Y-I | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Y-Z | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
24 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
28 | Y-I | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Y-Z | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
31 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
32 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
33 | Y-I | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Y-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
35 | D-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Y-Z | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Y-I | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
39 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
41 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
42 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Y-Z | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
45 | Y-I | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Y-I | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
48 | Y-Z | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
49 | Y-PQ | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 25
50 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
51 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Y-Z | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
58 | Y-I | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
59 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
60 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Y-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
63 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Y-I | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
65 | D-Z | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
66 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
68 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
74 | Y-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
75 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
76 | D-I | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
77 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
79 | Y-Z | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
82 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
84 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
85 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
86 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
87 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
88 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Y-I | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
92 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
94 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
96 | Y-PQ | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
98 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
100 | Y-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
102 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
103 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
104 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
106 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
107 | Y-PQ | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
109 | Y-PQ | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Y-I | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Y-Z | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Y-PQ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 1420 | 775 | 915 | 515 | 1155 | 635