## Sheet1
Spot Loads
Node | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-3
| Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
634 | Y-PQ | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90
645 | Y-PQ | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0
646 | D-Z | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0
652 | Y-Z | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | D-PQ | 385 | 220 | 385 | 220 | 385 | 220
675 | Y-PQ | 485 | 190 | 68 | 60 | 290 | 212
692 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 151
611 | Y-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80
| TOTAL | 1158 | 606 | 973 | 627 | 1135 | 753