## Sheet1
Transformer Data
| kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - %
Substation: | 5000 | 115 - D | 4.16 Gr. Y | 1 | 8
XFM -1 | 500 | 4.16 - Gr.W | 0.48 - Gr.W | 1.1 | 2