## Sheet1
Transformer Data
| kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - %
Substation: | 2500 | 69 - D | 24.9 -Gr. W | 1 | 8
XFM -1 | 500 | 24.9 - Gr.W | 4.16 - Gr. W | 1.9 | 4.08