## Sheet1
Distributed Loads
Node | Node | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-3
A | B | Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
802 | 806 | Y-PQ | 0 | 0 | 30 | 15 | 25 | 14
808 | 810 | Y-I | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0
818 | 820 | Y-Z | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 822 | Y-PQ | 135 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 824 | D-I | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
824 | 826 | Y-I | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
824 | 828 | Y-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
828 | 830 | Y-PQ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 856 | Y-PQ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
832 | 858 | D-Z | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3
858 | 864 | Y-PQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 834 | D-PQ | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | 7
834 | 860 | D-Z | 16 | 8 | 20 | 10 | 110 | 55
860 | 836 | D-PQ | 30 | 15 | 10 | 6 | 42 | 22
836 | 840 | D-I | 18 | 9 | 22 | 11 | 0 | 0
862 | 838 | Y-PQ | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0
842 | 844 | Y-PQ | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 846 | Y-PQ | 0 | 0 | 25 | 12 | 20 | 11
846 | 848 | Y-PQ | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0
Total |  |  | 262 | 133 | 240 | 120 | 220 | 114