## Sheet1
Spot Loads
Node | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-4
| Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
701 | D-PQ | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
712 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
713 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
714 | D-I | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
718 | D-Z | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
722 | D-I | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
724 | D-Z | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
725 | D-PQ | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
727 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
728 | D-PQ | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
729 | D-I | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | D-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
731 | D-Z | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
732 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
733 | D-I | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
735 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
736 | D-Z | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
737 | D-I | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | D-PQ | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | D-PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
741 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
742 | D-Z | 8 | 4 | 85 | 40 | 0 | 0
744 | D-PQ | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 727 | 357 | 639 | 314 | 1091 | 530