## Sheet1
Transformer Data
| kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - %
Substation: | 2500 | 230 D | 4.8 D | 2 | 8
XFM -1 | 500 | 4.8 D | .480 D | 0.09 | 1.81