\* این چک لیست بایستی پس از ثبت درخواست مشترک، توسط ناظر شرکت برق و در محل ساختگاه تکمیل گردد.

\* تجهیزات مورد نیاز: وسایل ایمنی شخصی، متر، ولت­متر (جهت اندازه­گیری ولتاژ شبکه در محل اتصال)

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده : سمت سازمانی : شماره بازدید :

**1-1 جدول اطلاعات اولیه**

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان** | **ملاحظات** |
| نام متقاضی |  |  |
|  |  |  |
| نشانی محل ساختگاه |  |  |
| تاریخ ثبت در خواست  |  |  |
| توان درخواستی  |  |  |
| تلفن تماس ثابت/همراه |  |  |  |
| **اطلاعات ناظر** |
| نام ناظر |  |  |
| نام شهرستان |  |  |
| تلفن تماس ثابت/ همراه |  |  |  |
| تاریخ بازدید |  |  |

**1-2 جدول بازدید اولیه**

| **ردیف** | **موضوع** | **سند تطبیقی** | **وضعیت**  | **توضیحات** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی سند ملک | اسناد مالکیت باید با نام متقاضی یکسان باشد. (تطبیق کارت ملی/ سند مالکیت). |  |  |
| 2 | محل احداث نیروگاه  | محل نصب بایستی دارای ویژگی­های مناسب ساختگاه در دستورالعمل نصب باشد (ذکر مشخصات محل نصب الزامی است) |  |  |
| 3 | سایه­اندازی(برای مولدهای خورشیدی) | محل نصب نیروگاه طی روز آفتابگیر بوده و نباید هیچ مانعی در آن محل سایه ایجاد کند. |  |  |
| 4 | وجود صاعقه‎گیر خارجی(برای مولدهای خورشیدی) | نصب صاعقه‎گیر الزامی است. |  |  |
| 5 | فضای مورد نیاز برای احداث نیروگاه  | فضای موجود برای احداث نیروگاه با ظرفیت درخواستی کافی باشد (مساحت موجود ذکر و نقشه پیشنهادی ساختگاه پیوست شود) |  |  |
| 6 | حداکثر ظرفیت قابل اتصال (بخش 7 دستورالعمل "اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه) | این عدد بایستی با توجه به یادآوری ذکر شده بعد از این جدول، محاسبه و مورد تایید شرکت برق باشد. |  |  |
| 7 | دامنه ولتاژ شبکه | دامنه ولتاژ شبکه در محل اتصال می­بایست در محدوده استاندارد باشد  |  |  |

یادآوری :

**\*** **حداکثر ظرفیت قابل اتصال:** برابر نسبت مجموع توان سامانه‎های تولید پراکنده منصوبه در یک فیدر به حداکثر بار آن فیدر در یک سال می‎باشد. (برای محاسبه ظرفیت سامانه‎های خورشیدی قابل اتصال به شبکه فشار ضعیف در این دستورالعمل پیشنهاد می‎شود بجای حداکثر بار فیدر در این نسبت، از بالاترین مقدار پیک روز سالانه فیدر استفاده شود).

|  |
| --- |
| تاریخ تکمیل چک لیست: ساعت بازدید: از تا |
| نام و نام خانوادگی ناظر: | امضاء ناظر: |
| نام و نام خانوادگی مشترک : | امضاء مسئول مشترک: |